{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":47,"n_cols":8,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,7],[39,1,41,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["合江县龙挂山生态旅游扶贫项目（一期）游客中心建设项目                                  临时用电工程报价单"]
["序号","名称","型号","单位","数量","单价","金额 ","备注"]
[1,"横担","63*1500","块",8]
[2,"M垫","Q-150","块",8]
[3,"N型拉板",null,"块",24]
[4,"螺栓","16*40","套",12]
[5,"螺栓","16*130","套",25]
[6,"螺栓","16*250","套",16]
[7,"瓷瓶","E-1","个",25]
[8,"U型环",null,"个",1]
[9,"拉抱","Q-150","套",3]
[10,"双眼板","PD-10","块",3]
[11,"拉线复合绝缘子","FXBUW-1/70\n","支",3]
[12,"楔形线夹","NX-1","套",9]
[13,"UT线夹","UT-1","套",3]
[14,"拉棒","16*2000","根",3]
[15,"拉线U型环","M-20","套",3]
[16,"钢绞线","GJ-35","公斤",20]
[17,"拉线盘",0.8,"块",3]
[18,"钢芯铝绞线","LGJ-35","公斤",117]
[19,"铝塑线","BLV-35","米",100]
[20,"铜塑线","BV-25","米",10]
[21,"铜塑线","BV-16","米",5]
[22,"配电箱","800*1000","个",2]
[23,"断路器","250A","个",1]
[24,"单相漏电开关","63A","个",1]
[25,"卡条",null,"块",1]
[26,"漏电开关","100A","个",4]
[27,"漏电开关","250A","个",1]
[28,"铜铝耳子","DTL-35","只",8]
[29,"铜耳子","DT-16","只",8]
[30,"铜耳子","DT-25","只",14]
[31,"PVC管子","PVC-50","根",1]
[32,"弯头","PVC-50","个",4]
[33,"三相四线电表","15-60A","块",1]
[34,"电杆","150*8000","米",1]
[35]
[36]
[37,"电杆、拉线坑",null,"个",4]
[38,"人工费"]
[39]
[40]
[41,"运输费"]
[42,"电力工程车出场费"]
[43,"管理费"]
[44,"税费"]
[45,"合计"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}