{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["龙会11社","龙会12社","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"龙会11社","index":0,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,7],[2,1,4,1],[7,1,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四川符阳文化旅游开发有限公司农会11社公路扩宽低压线搬迁材料明细"]
["序号","名称","型号","单位","数量","单价","金额 ","备注"]
[1,"横担","63*800","块",2]
[2,null,"Q-150","套",10]
[2,null,"63*1500","块",2]
[3,"M板","Q-150","套",4]
[4,"N型拉板",null,"块",8]
[5,"螺栓","M16*40","套",2]
[6,null,"M16*130","套",8]
[7,null,"M16*250","套",8]
[8,"瓷瓶","E-1","个",8]
[9,"U型环",null,"个",1]
[10,"拉抱","Q-150","套",4]
[10,"双眼板","PD-10","块",4]
[11,"双眼板","PD-10","块",4]
[12,"拉线复合绝缘子","FXBUW-1/70\n","支",4]
[13,"楔形线夹","NX-1","套",12]
[14,"UT线夹","UT-1","套",4]
[15,"拉棒","16*2000","根",4]
[16,"拉线U型环","M-20","套",4]
[17,"钢绞线","GJ-35","公斤",21]
[18,"拉线盘",0.8,"块",4]
[19,"钢芯铝绞线","LGJ-35","公斤",40]
[20,"铝塑线","BLV-16","米",100]
[21,"PVC管子","PVC-32","根",6]
[22,"接头","PVC-32","个",6]
[23,"BV管子","BV-50","根",1]
[24,"弯头","PVC-32","个",10]
[25,"电杆、拉线坑",null,"个",6]
[26,"搬迁电杆",null,"基",2]
[27,"技工"]
[28,"抬杆"]
[29,"民工"]
[30,"材料运输费"]
[31,"工程车费"]
[32,"管理费"]
[33,"税费"]
[27,"技工"]
[28,"抬杆"]
[36,"合计"]
[29,"民工"]
[38,"税费"]
[39,"合计"]
[30,"材料运输费"]
[31,"工程车费"]
[32,"安全管理费"]
[33,"税费"]
[34,"合计"]

{"sheet":"龙会12社","index":1,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,7],[5,1,7,1],[25,1,27,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四川符阳文化旅游开发有限公司农会12社公路扩宽低压线搬迁材料明细"]
["序号","名称","型号","单位","数量","单价","金额 ","备注"]
[1,"横担","63*800","块",10]
[2,"M垫","Q-150","套",10]
[3,"N型拉板",null,"块",6]
[4,"螺栓","M16*40","套",3]
[5,null,"M16*130","套",17]
[6,null,"M16*250","套",20]
[7,"瓷瓶","E-1","个",17]
[8,"U型环",null,"个",1]
[9,"拉抱","Q-150","套",4]
[10,"双眼板","PD-10","块",4]
[11,"拉线复合绝缘子","FXBUW-1/70\n","支",4]
[12,"楔形线夹","NX-1","套",12]
[13,"UT线夹","UT-1","套",4]
[14,"拉棒","16*2000","根",4]
[15,"拉线U型环","M-20","套",4]
[16,"钢绞线","GJ-35","公斤",24]
[17,"拉线盘",0.8,"块",4]
[18,"钢芯铝绞线","LGJ-35","公斤",108]
[19,"铝塑线","BLV-16","米",100]
[20,"PVC管子","BV-50","根",6]
[21,"接头","BV-32","个",6]
[22,"BV管子","800*1000","根",1]
[23,"弯头","PVC-32","个",10]
[24,"电杆","150*8000","米",2]
[25,null,"150*9000","米",1]
[26,null,"150*10000","米",1]
[27,"搬迁电杆",null,"基",1]
[28,"电杆、拉线坑",null,"个",7]
[29,"技工"]
[30,"抬杆"]
[31,"民工"]
[32,"材料运输费"]
[33,"工程车费"]
[34,"安全管理费"]
[35,"税费"]
[36,"合计"]
[37,"税费"]
[38,"合计"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}